## PORTADA
COMUNICACIÓN RESULTADO CÁLCULO PLANES INVERSIÓN DISTRIBUCIÓN PERIODO 2020-2022
Código Distribuidora | R1-018
Empresa | ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A.
Registro | 20190300000000034111

## PI_20202022_MACRO
CUADRO RESUMEN MACROECONOMICOS PERIODO 2020-2022
Datos Generales | 2020
Crecimiento PIB | -10.1
PIB Previsto (M€) | 1119524.7
Límite de inversión total sectorial (M€) | 1567.3346
Incremento de demanda del sistema | 1.8
FRRInj | 1.0914

## PI_20202022_RESUMEN
CUADRO RESUMEN 2020-2022 PARA EMPRESAS CON MÁS DE 100.000 CLIENTES CONECTADOS A SUS REDES
Datos por empresa a nivel nacional | 2020
Limite inversión empresa (€) | 5695082.6
Incremento de demanda previsto (MWh) | 0
Supera VPI por artículo 16.3 (si/no) | NO
Volumen total de inversión previsto incluyendo ayudas y cesiones (€) | 5270000
Ayudas previstas (€) | 0
Volumen de cesiones y financiaciones previstas (€) | 331000
% VPI en Baja Tensión sobre el total | 10%
TOTAL INVERSIÓN CON DERECHO A RETRIBUCIÓN DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA (VPI) (€) | 5390364.15

## PI_20202022_RESUMEN_CCAA
Desglose autonómico
CCAA | Periodo | VPI (€) | Informe Favorable de la CCAA (si/no)

## PI_20202022_PROYECTOS
COD_PROYECTO | NOMBRE | CODIGO_CCAA_1 | CODIGO_CCAA_2 | MEMO_DESCRIPTIVA | VOL_TOTAL_INV_PREV_PROY | AYUDAS_PRV_PROY | FINANCIACION_PRV_PROY
2020_LBTA_Fachada | LBTA_Fachada | 9 | 9 | Nuevos tramos de Lineas BT aereas sobre fachada | 75000 | 0 | 5000
2020_LBTA_Poste | LBTA_Poste | 9 | 9 | Nuevos tramos de Lineas BT aereas sobre poste | 150000 | 0 | 15000
2020_LBTS | LBTS | 9 | 9 | Nuevos tramos de Lineas BT subterraneas | 300000 | 0 | 50000
2020_LMTA1 | LMTA1 | 9 | 9 | Nuevos tramos de Lineas MT aereas LA-56 | 350000 | 0 | 32000
2020_LMTA2 | LMTA2 | 9 | 9 | Nuevos tramos de Lineas MT aereas LA-110 | 375000 | 0 | 37000
2020_LMTS | LMTS | 9 | 9 | Nuevos tramos de Lineas MT subterraneas | 450000 | 0 | 42000
2020_NCT | NCT | 9 | 9 | Nuevos Centros de Transformación | 275000 | 0 | 150000
2020_RCT | RCT | 9 | 9 | Reforma Tecnológica Centros de Transformación | 350000 | 0 | 0
2020_REF_MT_ER_BIGUES | REF_MT_ER_BIGUES | 9 | 9 | Reforma tecnologica Salidas MT SE GAFA 2a Fase | 325000 | 0 | 0
2020_REF_MT_ER_CALOT | REF_MT_ER_CALOT | 9 | 9 | Reforma tecnologica Salidas MT SE CALOT 2a Fase | 320000 | 0 | 0
2020_01 | Renovacion RTUs | 9 | 9 | Plan renove RTUs | 150000 | 0 | 0
2020_02 | Nuevas RTUs | 9 | 9 | Instalación nuevas Remotas. Automatizacion de la red | 250000 | 0 | 0
2020_03 | Edificios | 9 | 9 | Nuevo Edificio Distribuidora Fase 2 (Separación de actividades) | 250000 | 0 | 0
2020_04 | VLAT 40kV MAJOR-BRANDIA T-28 A T-128 | 9 | 9 | Reforma tramo LAT 40kV de ER S.PERE a ER S.PAU. | 425000 | 0 | 0
2020_05 | Telecomunicaciones Telecontrol | 9 | 9 | Red de telecomunicaciones para Telecontrol y supervisión de la Red. | 400000 | 0 | 0
2020_06 | Varios COX | 9 | 9 | Fucniones avanzadas SCADA para el Centro de Control | 400000 | 0 | 0
2020_07 | Sistemas Técnicos de Gestión | 9 | 9 | Informática de gestión (Digitalización de la gestión) | 425000 | 0 | 0
2020_08 | Elementos de Fiabilidad | 9 | 9 | Nuevos elementos de Fiabilidad | 40000 | 0 | 0

## PI_20202022_LAT
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | COD_TIPO_INST | CODIGO_CCAA_1 | CODIGO_CCAA_2 | ANIO_PREV_APS | LONGITUD_PRV | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTIVO
2020_LMTA1 | RR | 2020_LMTA1_I20411JP | I20411JP | TI-9VX | 9 | 9 | 2020 | 1.4 | 350000 | 0 | 32000 | 347061.31 | NO | 1
2020_LMTA2 | RR | 2020_LMTA2_I20411MP | I20411MP | TI-9VY | 9 | 9 | 2020 | 1.6 | 375000 | 0 | 37000 | 368889.06 | NO | 1
2020_LMTS | RR | 2020_LMTS_I20471PP | I20471PP | TI-18VY | 9 | 9 | 2020 | 2 | 450000 | 0 | 42000 | 445286.21 | NO | 1
2020_04 | RE | 2020_VLAT_40kV_SPA013 | I20311MU | TI-5VX | 9 | 9 | 2020 | 2.15 | 425000 | 0 | 0 | 463839.8 | NO | 1

## PI_20202022_LBT
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | COD_TIPO_INST | CODIGO_CCAA_1 | CODIGO_CCAA_2 | ANIO_PREV_APS | LONGITUD_PRV | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTIVO
2020_LBTA_Fachada | RR | 2020_LBTA_Fachada_I205 | I20541DB | TI-12Y | 9 | 9 | 2020 | 1.3 | 75000 | 0 | 5000 | 76397.14 | NO | 1
2020_LBTA_Poste | RR | 2020_LBTA_Poste_I20511 | I20511DB | TI-11Y | 9 | 9 | 2020 | 1 | 150000 | 0 | 15000 | 147337.35 | NO | 1
2020_LBTS | RR | 2020_LBTS_I20571FB | I20571FB | TI-20Y | 9 | 9 | 2020 | 2 | 300000 | 0 | 50000 | 272846.94 | NO | 1

## PI_20202022_IBO
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | CODIGO_CCAA_1 | ANIO_PREV_ES | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTIVO
2020_03 | RR | 2020_03_I2900100 | I2900100 | 9 | 2020 | 250000 | 0 | 0 | 272846.94 | NO | 1
2020_05 | RR | 2020_05_N_TELCO | I2900200 | 9 | 2020 | 400000 | 0 | 0 | 436555.1 | NO | 1
2020_07 | RR | 2020_07_I2900300 | I2900300 | 9 | 2020 | 425000 | 0 | 0 | 463839.8 | NO | 1

## PI_20202022_POSICIONES
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | COD_TIPO_INST | CODIGO_CCAA_1 | ANIO_PREV_APS | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTIVO
2020_REF_MT_ER_BIGUES | RE | 2020_REF_MT_ER_BIGUES_ | I28C2A1P | TI-102V | 9 | 2020 | 325000 | 0 | 0 | 354701.02 | NO | 1
2020_REF_MT_ER_CALOT | RE | 2020_REF_MT_ER_CALOT_I | I28C2A1P | TI-102V | 9 | 2020 | 320000 | 0 | 0 | 349244.08 | NO | 1

## PI_20202022_MAQUINAS
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | COD_TIPO_INST | CODIGO_CCAA_1 | ANIO_PREV_APS | CAPACIDAD_PRV | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTIVO

## PI_20202022_DESPACHOS
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | CODIGO_CCAA_1 | ANIO_PREV_APS | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTIVO
2020_01 | RE | 2020_01_RTU | I2330000 | 9 | 2020 | 150000 | 0 | 163708.16 | NO | 1
2020_02 | RR | 2020_02_N_RTU | I2330000 | 9 | 2020 | 250000 | 0 | 272846.94 | NO | 1
2020_06 | RE | 2020_06_COX_3 | I2340000 | 9 | 2020 | 400000 | 0 | 436555.1 | NO | 1

## PI_20202022_FIABILIDAD
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | COD_TIPO_INST | CODIGO_CCAA_1 | ANIO_PREV_APS | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTIVO
2020_08 | RR | 2020_08_FIABILIDAD | I2640712 | TI-187 | 9 | 2020 | 40000 | 0 | 0 | 43655.51 | NO | 0

## PI_20202022_CTs
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | COD_TIPO_INST | CODIGO_CCAA_1 | ANIO_PREV_APS | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTIVO
2020_NCT | ND | 2020_NCT_I22453PH | I22453PH | TI-48W | 9 | 2020 | 275000 | 0 | 150000 | 136423.47 | NO | 1
2020_RCT | RE | 2020_RCT_I22453PG | I22453PG | TI-47W | 9 | 2020 | 350000 | 0 | 0 | 381985.72 | NO | 1

## Dehabilitadas con APS 2020
COD_DIS | Fichero | COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | COD_TIPO_INST | ANIO_PREV_APS | ACTIVO | VPI_RETRIBUIBLE_PRV | Motivo Desactivado
R1-018 | FIAB | 2020_08 | RR | 2020_08_FIABILIDAD | I2640712 | TI-187 | 2020 | 0 | 43655.51 | Elemento de Mejora de Fiabilidad en CT