## PORTADA
COMUNICACIÓN RESULTADO CÁLCULO PLANES INVERSIÓN DISTRIBUCIÓN PERIODO 2021-2023
Código Distribuidora | R1-018
Empresa | ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A.
Registro | 20200300000000133514

## PI_20212023_MACRO
CUADRO RESUMEN MACROECONOMICOS PERIODO 2021-2023
Datos Generales | 2021
Crecimiento PIB | 7.8
PIB Previsto (M€) | 1209121.328
Límite de inversión total sectorial (M€) | 1692.7699
Incremento de demanda del sistema | 1.7
FRRInj | 1.0849
2021
Retribución Sectorial considerada (€) | 5132244296
Retribución Empresa considerada (€) | 18797725
Representatividad de la distribuidora (%) | 0.3663%
2021
Fondos PRTR (art 8. RD 1125/2021, 21dic) (M€) | 227

## PI_20212023_RESUMEN
CUADRO RESUMEN 2021-2023 PARA EMPRESAS CON MÁS DE 100.000 CLIENTES CONECTADOS A SUS REDES
Datos por empresa a nivel nacional | 2021
Limite inversión empresa (€) | 6200057.38
Incremento de demanda previsto (MWh) | 0
Supera VPI por artículo 16.3 (si/no) | NO
Volumen total de inversión previsto incluyendo ayudas y cesiones (€) | 3954300
Ayudas previstas (€) | 0
Volumen de cesiones y financiaciones previstas (€) | 405000
% VPI en Baja Tensión sobre el total | 13%
TOTAL INVERSIÓN CON DERECHO A RETRIBUCIÓN DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA (VPI) (€) | 3850482.87
| 2021 | Los valores que aquí se recogen para AY_PRTRn y VPI_PRTRn se corresponden con los resultados del análisis realizado por la CNMC sobre los planes de inversión del periodo 2021-2023 conforme a lo estabalecido en el artículo 16.4 del Real Decreto 1048/2013 y la D.T.U. 1.c) del Real Decreto 1125/2021. Todo ello sin perjuicio de los valores que finalmente resulten conforme a lo dispuesto en los artículos 9.3, 10.4 y 10.5 del mentado Real Decreto 1125/2021, de 21 de diciembre.
Propuesta Ayudas FONDOS para proyectos PRTR de la Empresa Distribuidora (AY_PRTRn) (€)* | 0
Propuesta total de Cargo a Peajes para proyectos PRTR de la Empresa Distribuidora (VPI_PRTRn) (€)** | 0
* Importe ya descontado en la propuesta de VPI21
** Importe incluido en la propuesya de VPI21

## PI_20212023_RESUMEN_CCAA
Desglose autonómico
CCAA | Periodo | VPI (€) | AY_PRTR (€) | VPI_PRTR (€) | Informe Favorable de la CCAA (si/no)
9 | 2021 | 3850482.87 |  |  | SI

## PI_20212023_PROYECTOS
COD_PROYECTO | NOMBRE | CODIGO_CCAA_1 | CODIGO_CCAA_2 | MEMO_DESCRIPTIVA | VOL_TOTAL_INV_PREV_PROY | AYUDAS_PRV_PROY | FINANCIACION_PRV_PROY
2021_LBTA_Fachada | LBTA_Fachada | 9 | 9 | Nuevos tramos de Lineas BT aereas sobre fachada | 82500 | 0 | 10000
2021_LBTA_Poste | LBTA_Poste | 9 | 9 | Nuevos tramos de Lineas BT aereas sobre poste | 99500 | 0 | 15000
2021_LBTS | LBTS | 9 | 9 | Nuevos tramos de Lineas BT subterraneas | 333000 | 0 | 70000
2021_LMTA1 | LMTA1 | 9 | 9 | Nuevos tramos de Lineas MT aereas LA-56 | 150000 | 0 | 50000
2021_LMTA2 | LMTA2 | 9 | 9 | Nuevos tramos de Lineas MT aereas LA-110 | 625000 | 0 | 100000
2021_LMTS | LMTS | 9 | 9 | Nuevos tramos de Lineas MT subterraneas | 558800 | 0 | 60000
2021_NCT | NCT | 9 | 9 | Nuevos Centros de Transformación | 185000 | 0 | 100000
2021_RCT | RCT | 9 | 9 | Reforma Tecnológica Centros de Transformación | 375500 | 0 | 0
2021_REF_ER_MAQUINA_RE | REF_ER_MAQUINA_REG | 9 | 9 | Reforma tecnologica de los reguladores automàticos de tomas de máquina de las SE | 60000 | 0 | 0
2021_REF_ER_PROTEC_L | REF_ER_PROTEC_L | 9 | 9 | Reforma tecnologica de los relés de proteccion de línia de las SE | 35000 | 0 | 0
2021_REF_ER_PROTEC_T | REF_ER_PROTEC_T | 9 | 9 | Reforma tecnologica de los relés de proteccion de máquina de las SE | 30000 | 0 | 0
2021_REF_MT_ER_BIGUES | REF_MT_ER_BIGUES | 9 | 9 | Reforma tecnologica posiciones SE BIGUES | 395000 | 0 | 0
2021_SUPERV_CT_BT | Supervisión en BTde CTs I | 9 | 9 | Equipos y software para la supervisión de BT de los CTs. Fase I | 200000 | 0 | 0
2021_011 | 2021_011_RTU_AT | 9 | 9 | Reforma tecnologica de remotas para la digitalización de la red | 50000 | 0 | 0
2021_021 | 2021_021_N_RTU_MT | 9 | 9 | Instalación de nuevas remotas en CTs para la digitalización de la red | 350000 | 0 | 0
2021_022 | 2021_022_N_RTU_AT | 9 | 9 | Instalación de nuevas remotas en SE para la digitalización de la red | 125000 | 0 | 0
2021_071 | 2021_071_COX_COMU_FIS | 9 | 9 | Red de comunicaciones para Telecontrol y supervisión de la Red. | 300000 | 0 | 0
2021_08 | Elementos de Fiabilidad | 9 | 9 | Nuevos elementos de Fiabilidad | 20000 | 0 | 0

## PROYECTOS_PRTR_2021
COD_PROYECTO | NOMBRE | MEMO_DESCRIPTIVA | VOL_TOTAL_INV_PREV_PRTR | AYUDAS_PRTR | VPI_RETRIBUIBLE_PRTR

## PI_20212023_LAT
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | COD_TIPO_INST | CODIGO_CCAA_1 | CODIGO_CCAA_2 | ANIO_PREV_APS | LONGITUD_PRV | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR | AYUDAS_PRTR | VPI_RETRIBUIBLE_PRTR | ACTIVO
2021_LMTA1 | RR | 2021_LMTA1_I20411JP | I20411JP | TI-9VX | 9 | 9 | 2021 | 0.5 | 150000 | 0 | 50000 | 108485.7 | NO |  |  |  | 1
2021_LMTA2 | RE | 2021_LMTA2_I20411MP | I20411MP | TI-9VY | 9 | 9 | 2021 | 1.5 | 625000 | 0 | 100000 | 569549.91 | NO |  |  |  | 1
2021_LMTS | RR | 2021_LMTS_I20471PP | I20471PP | TI-18VY | 9 | 9 | 2021 | 1.6 | 558800 | 0 | 60000 | 541126.66 | NO |  |  |  | 1

## PI_20212023_LBT
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | COD_TIPO_INST | CODIGO_CCAA_1 | CODIGO_CCAA_2 | ANIO_PREV_APS | LONGITUD_PRV | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR | AYUDAS_PRTR | VPI_RETRIBUIBLE_PRTR | ACTIVO
2021_LBTA_Fachada | RE | 2021_LBTA_Fachada_I205 | I20541DB | TI-12Y | 9 | 9 | 2021 | 1.5 | 82500 | 0 | 10000 | 78652.13 | NO |  |  |  | 1
2021_LBTA_Poste | RE | 2021_LBTA_Poste_I20511 | I20511DB | TI-11Y | 9 | 9 | 2021 | 1 | 99500 | 0 | 15000 | 91670.41 | NO |  |  |  | 1
2021_LBTS | RR | 2021_LBTS_I20571FB | I20571FB | TI-20Y | 9 | 9 | 2021 | 2.2 | 333000 | 0 | 70000 | 285317.39 | NO |  |  |  | 1

## PI_20212023_IBO
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | CODIGO_CCAA_1 | ANIO_PREV_ES | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR | AYUDAS_PRTR | VPI_RETRIBUIBLE_PRTR | ACTIVO
2021_SUPERV_CT_BT | RR | 2021_SUPERV_CT_BT_I290 | I2900011 | 9 | 2021 | 200000 | 0 | 0 | 216971.4 | NO |  |  |  | 1

## PI_20212023_POSICIONES
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | COD_TIPO_INST | CODIGO_CCAA_1 | ANIO_PREV_APS | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR | AYUDAS_PRTR | VPI_RETRIBUIBLE_PRTR | ACTIVO
2021_REF_ER_PROTEC_L | RE | 2021_REF_ER_PROTEC_L_I | I28B2A1U | TI-95V | 9 | 2021 | 35000 | 0 | 0 | 37969.99 | NO |  |  |  | 1
2021_REF_ER_PROTEC_T | RE | 2021_REF_ER_PROTEC_T_I | I28B2A2U | TI-95V | 9 | 2021 | 30000 | 0 | 0 | 32545.71 | NO |  |  |  | 1
2021_REF_MT_ER_BIGUES | RE | 2021_REF_MT_ER_BIGUES_ | I28C2A1P | TI-102V | 9 | 2021 | 395000 | 0 | 0 | 428518.51 | NO |  |  |  | 1

## PI_20212023_MAQUINAS
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | COD_TIPO_INST | CODIGO_CCAA_1 | ANIO_PREV_APS | CAPACIDAD_PRV | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR | AYUDAS_PRTR | VPI_RETRIBUIBLE_PRTR | ACTIVO
2021_REF_ER_MAQUINA_RE | RE | 2021_REF_ER_MAQUINA_RE | I27341D0 | TI-164V | 9 | 2021 | 10 | 60000 | 0 | 0 | 65091.42 | NO |  |  |  | 1

## PI_20212023_DESPACHOS
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | CODIGO_CCAA_1 | ANIO_PREV_APS | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR | AYUDAS_PRTR | VPI_RETRIBUIBLE_PRTR | ACTIVO
2021_011 | RE | 2021_011_RTU_AT | I2362100 | 9 | 2021 | 50000 | 0 | 54242.85 | NO |  |  |  | 1
2021_021 | RR | 2021_021_N_RTU_MT | I2362200 | 9 | 2021 | 350000 | 0 | 379699.94 | NO |  |  |  | 1
2021_022 | RR | 2021_022_N_RTU_AT | I2362100 | 9 | 2021 | 125000 | 0 | 135607.12 | NO |  |  |  | 1
2021_071 | RR | 2021_071_COX_COMU_FIS | I2363100 | 9 | 2021 | 300000 | 0 | 325457.09 | NO |  |  |  | 1

## PI_20212023_FIABILIDAD
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | COD_TIPO_INST | CODIGO_CCAA_1 | ANIO_PREV_APS | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR | AYUDAS_PRTR | VPI_RETRIBUIBLE_PRTR | ACTIVO
2021_08 | RR | 2021_08_FIABILIDAD | I2640712 | TI-187 | 9 | 2021 | 20000 | 0 | 0 | 21697.14 | NO |  |  |  | 0

## PI_20212023_CTs
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | COD_TIPO_INST | CODIGO_CCAA_1 | ANIO_PREV_APS | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR | AYUDAS_PRTR | VPI_RETRIBUIBLE_PRTR | ACTIVO
2021_NCT | ND | 2021_NCT_I22453PH | I22453PH | TI-48W | 9 | 2021 | 185000 | 0 | 100000 | 92212.84 | NO |  |  |  | 1
2021_RCT | RE | 2021_RCT_I22453PG | I22453PG | TI-47W | 9 | 2021 | 375500 | 0 | 0 | 407363.8 | NO |  |  |  | 1