## PORTADA
COMUNICACIÓN RESULTADO CÁLCULO PLANES INVERSIÓN DISTRIBUCIÓN PERIODO 2022-2024
Código Distribuidora | R1-018
Empresa | ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A.
Registro | 20210300000000040443

## PI_20222024_MACRO
CUADRO RESUMEN MACROECONOMICOS PERIODO 2022-2024
Datos Generales | 2022
Crecimiento PIB | 8.6
PIB Previsto (M€) | 1312649.519
Límite de inversión total sectorial (M€) | 1837.7093
Incremento de demanda del sistema | 1.7
FRRInj | 1.0849
2022
Retribución Sectorial considerada (€) | 5233031956
Retribución Empresa considerada (€) | 19423807
Representatividad de la distribuidora (%) | 0.3712%
2022
Fondos PRTR (art 8. RD 1125/2021, 21dic) (M€) | 148

## PI_20222024_RESUMEN
CUADRO RESUMEN 2022-2024 PARA EMPRESAS CON MÁS DE 100.000 CLIENTES CONECTADOS A SUS REDES
Datos por empresa a nivel nacional | 2022
Limite inversión empresa (€) | 6821154.35
Incremento de demanda previsto (MWh) | 0
Supera VPI por artículo 16.3 (si/no) | NO
Volumen total de inversión previsto incluyendo ayudas y cesiones (€) | 4672000
Ayudas previstas (€) | 0
Volumen de cesiones y financiaciones previstas (€) | 277000
% VPI en Baja Tensión sobre el total | 10%
TOTAL INVERSIÓN CON DERECHO A RETRIBUCIÓN DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA (VPI) (€) | 4767946.42
| 2022 | Los valores que aquí se recogen para AY_PRTRn y VPI_PRTRn se corresponden con los resultados del análisis realizado por la CNMC sobre los planes de inversión del periodo 2022-2024 conforme a lo estabalecido en el artículo 16.4 del Real Decreto 1048/2013 y la D.T.U. 1.c) del Real Decreto 1125/2021. Todo ello sin perjuicio de los valores que finalmente resulten conforme a lo dispuesto en los artículos 9.3, 10.4 y 10.5 del mentado Real Decreto 1125/2021, de 21 de diciembre.
Propuesta Ayudas FONDOS para proyectos PRTR de la Empresa Distribuidora (AY_PRTRn) (€)* | 0
Propuesta total de Cargo a Peajes para proyectos PRTR de la Empresa Distribuidora (VPI_PRTRn) (€)** | 0
* Importe ya descontado en la propuesta de VPI22
** Importe incluido en la propuesya de VPI22

## PI_20222024_RESUMEN_CCAA
Desglose autonómico
CCAA | Periodo | VPI (€) | AY_PRTR (€) | VPI_PRTR (€) | Informe Favorable de la CCAA (si/no)
9 | 2022 | 4767946.42

## PI_20222024_PROYECTOS
COD_PROYECTO | NOMBRE | CODIGO_CCAA_1 | CODIGO_CCAA_2 | MEMO_DESCRIPTIVA | VOL_TOTAL_INV_PREV_PROY | AYUDAS_PRV_PROY | FINANCIACION_PRV_PROY
2022_LBTA_Fachada | LBTA_Fachada | 9 | 9 | Nuevos tramos de Lineas BT aereas sobre fachada | 57000 | 0 | 7000
2022_LBTA_Poste | LBTA_Poste | 9 | 9 | Nuevos tramos de Lineas BT aereas sobre poste | 100000 | 0 | 15000
2022_LBTS | LBTS | 9 | 9 | Nuevos tramos de Lineas BT subterraneas | 335000 | 0 | 50000
2022_LMTA1 | LMTA1 | 9 | 9 | Nuevos tramos de Lineas MT aereas LA-56 | 290000 | 0 | 30000
2022_LMTA2 | LMTA2 | 9 | 9 | Nuevos tramos de Lineas MT aereas LA-110 | 240000 | 0 | 30000
2022_LMTS | LMTS | 9 | 9 | Nuevos tramos de Lineas MT subterraneas | 325000 | 0 | 45000
2022_NCT | NCT | 9 | 9 | Nuevos Centros de Transformación | 245000 | 0 | 100000
2022_NPOS_MT_ER_AMETLL | 2022_NUEPOS_20KV_ER_AMETLLA | 9 | 9 | Nuevas posiciones de 20 kV y nueva màquina en ER AMETLLA FASE I | 700000 | 0 | 0
2022_RCT | RCT | 9 | 9 | Reforma Tecnológica Centros de Transformación | 305000 | 0 | 0
2022_REF_ER_MAQUINA_RE | REF_ER_MAQUINA_REG | 9 | 9 | Reforma tecnologica de los reguladores automàticos de tomas de máquina de las SE | 65000 | 0 | 0
2022_REF_ER_PROTEC_L | REF_ER_PROTEC_L | 9 | 9 | Reforma tecnologica de los relés de proteccion de línia de las SE | 30000 | 0 | 0
2022_REF_ER_PROTEC_T | REF_ER_PROTEC_T | 9 | 9 | Reforma tecnologica de los relés de proteccion de máquina de las SE | 30000 | 0 | 0
2022_REF_MT_ER_GAFA | 2022_REF_MT_ER_GAFA_I28C2A1F | 9 | 9 | Reforma tecnologica posiciones 40 kV SE GAFA. Última Fase | 375000 | 0 | 0
2022_SUPERV_CT_BT | Supervisión en BTde CTs II | 9 | 9 | Equipos y software para la supervisión de BT de los CTs. Fase II | 200000 | 0 | 0
2022_011 | 2022_011_RTU_AT | 9 | 9 | Reforma tecnologica de remotas para la digitalización de la red | 125000 | 0 | 0
2022_021 | 2022_021_N_RTU_MT | 9 | 9 | Instalación de nuevas remotas en CTs para la digitalización de la red | 400000 | 0 | 0
2022_022 | 2022_022_N_RTU_AT | 9 | 9 | Instalación de nuevas remotas en SE para la digitalización de la red | 75000 | 0 | 0
2022_03 | 2022_VLAT_40kV_XENA-GAFA | 9 | 9 | Reforma tramo LAT 40kV de ER XENA a ER GAFA. | 150000 | 0 | 0
2022_06 | Varios COX | 9 | 9 | Fucniones avanzadas SCADA para el Centro de Control | 400000 | 0 | 0
2022_071 | 2022_071_COX_COMU_FIS | 9 | 9 | Red de comunicaciones para Telecontrol y supervisión de la Red. | 225000 | 0 | 0
2022_08 | Elementos de Fiabilidad | 9 | 9 | Nuevos elementos de Fiabilidad | 20000 | 0 | 0

## PROYECTOS_PRTR_2022
COD_PROYECTO | NOMBRE | MEMO_DESCRIPTIVA | VOL_TOTAL_INV_PREV_PRTR | AYUDAS_PRTR | VPI_RETRIBUIBLE_PRTR

## PI_20222024_LAT
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | COD_TIPO_INST | CODIGO_CCAA_1 | CODIGO_CCAA_2 | ANIO_PREV_APS | LONGITUD_PRV | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR | AYUDAS_PRTR | VPI_RETRIBUIBLE_PRTR | ACTIVO
2022_LMTA1 | RR | 2022_LMTA1_I20411JP | I20411JP | TI-9VX | 9 | 9 | 2022 | 1.2 | 290000 | 0 | 30000 | 282062.81 | NO |  |  |  | 1
2022_LMTA2 | RE | 2022_LMTA2_I20411MP | I20411MP | TI-9VY | 9 | 9 | 2022 | 1.2 | 240000 | 0 | 30000 | 227819.97 | NO |  |  |  | 1
2022_LMTS | RR | 2022_LMTS_I20471PP | I20471PP | TI-18VY | 9 | 9 | 2022 | 2 | 325000 | 0 | 45000 | 303759.95 | NO |  |  |  | 1
2022_03 | RE | 2022_VLAT_40kV_XENA-GA | I20311MU | TI-5VX | 9 | 9 | 2022 | 0.3 | 150000 | 0 | 0 | 162728.55 | NO |  |  |  | 1

## PI_20222024_LBT
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | COD_TIPO_INST | CODIGO_CCAA_1 | CODIGO_CCAA_2 | ANIO_PREV_APS | LONGITUD_PRV | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR | AYUDAS_PRTR | VPI_RETRIBUIBLE_PRTR | ACTIVO
2022_LBTA_Fachada | RE | 2022_LBTA_Fachada_I205 | I20541DB | TI-12Y | 9 | 9 | 2022 | 1.5 | 57000 | 0 | 7000 | 54242.85 | NO |  |  |  | 1
2022_LBTA_Poste | RE | 2022_LBTA_Poste_I20511 | I20511DB | TI-11Y | 9 | 9 | 2022 | 1 | 100000 | 0 | 15000 | 92212.84 | NO |  |  |  | 1
2022_LBTS | RR | 2022_LBTS_I20571FB | I20571FB | TI-20Y | 9 | 9 | 2022 | 2.2 | 335000 | 0 | 50000 | 309184.24 | NO |  |  |  | 1

## PI_20222024_IBO
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | CODIGO_CCAA_1 | ANIO_PREV_ES | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR | AYUDAS_PRTR | VPI_RETRIBUIBLE_PRTR | ACTIVO
2022_SUPERV_CT_BT | RR | 2022_SUPERV_CT_BT_I290 | I2900011 | 9 | 2022 | 200000 | 0 | 0 | 216971.4 | NO |  |  |  | 1

## PI_20222024_POSICIONES
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | COD_TIPO_INST | CODIGO_CCAA_1 | ANIO_PREV_APS | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR | AYUDAS_PRTR | VPI_RETRIBUIBLE_PRTR | ACTIVO
2022_NPOS_MT_ER_AMETLL | RE | 2022_NUEPOS_20KV_ER_AM | I28C2A1P | TI-102V | 9 | 2022 | 450000 | 0 | 0 | 488185.64 | NO |  |  |  | 1
2022_REF_ER_PROTEC_L | RE | 2022_REF_ER_PROTEC_L_I | I28B2A1U | TI-95V | 9 | 2022 | 30000 | 0 | 0 | 32545.71 | NO |  |  |  | 1
2022_REF_ER_PROTEC_T | RE | 2022_REF_ER_PROTEC_T_I | I28B2A2U | TI-95V | 9 | 2022 | 30000 | 0 | 0 | 32545.71 | NO |  |  |  | 1
2022_REF_MT_ER_GAFA | RE | 2022_REF_MT_ER_GAFA_I2 | I28B2A1U | TI-95V | 9 | 2022 | 375000 | 0 | 0 | 406821.37 | NO |  |  |  | 1

## PI_20222024_MAQUINAS
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | COD_TIPO_INST | CODIGO_CCAA_1 | ANIO_PREV_APS | CAPACIDAD_PRV | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR | AYUDAS_PRTR | VPI_RETRIBUIBLE_PRTR | ACTIVO
2022_NPOS_MT_ER_AMETLL | RE | 2022_NUEPOS_20KV_ER_AM | I27341D0 | TI-164V | 9 | 2022 | 10 | 250000 | 0 | 0 | 271214.25 | NO |  |  |  | 1
2022_REF_ER_MAQUINA_RE | RE | 2022_REF_ER_MAQUINA_RE | I27341D0 | TI-164V | 9 | 2022 | 10 | 65000 | 0 | 0 | 70515.7 | NO |  |  |  | 1

## PI_20222024_DESPACHOS
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | CODIGO_CCAA_1 | ANIO_PREV_APS | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR | AYUDAS_PRTR | VPI_RETRIBUIBLE_PRTR | ACTIVO
2022_011 | RE | 2022_011_RTU_AT | I2362100 | 9 | 2022 | 125000 | 0 | 135607.12 | NO |  |  |  | 1
2022_021 | RR | 2022_021_N_RTU_MT | I2362200 | 9 | 2022 | 400000 | 0 | 433942.79 | NO |  |  |  | 1
2022_022 | RR | 2022_022_N_RTU_AT | I2362100 | 9 | 2022 | 75000 | 0 | 81364.27 | NO |  |  |  | 1
2022_06 | RR | 2022_06_COX_3 | I2361200 | 9 | 2022 | 400000 | 0 | 433942.79 | NO |  |  |  | 1
2022_071 | RR | 2022_071_COX_COMU_FIS | I2363100 | 9 | 2022 | 225000 | 0 | 244092.82 | NO |  |  |  | 1

## PI_20222024_FIABILIDAD
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | COD_TIPO_INST | CODIGO_CCAA_1 | ANIO_PREV_APS | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR | AYUDAS_PRTR | VPI_RETRIBUIBLE_PRTR | ACTIVO
2022_08 | RR | 2022_08_FIABILIDAD | I2640712 | TI-187 | 9 | 2022 | 20000 | 0 | 0 | 21697.14 | NO |  |  |  | 0

## PI_20222024_CTs
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | COD_TIPO_INST | CODIGO_CCAA_1 | ANIO_PREV_APS | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR | AYUDAS_PRTR | VPI_RETRIBUIBLE_PRTR | ACTIVO
2022_NCT | ND | 2022_NCT_I22453PH | I22453PH | TI-48W | 9 | 2022 | 245000 | 0 | 100000 | 157304.26 | NO |  |  |  | 1
2022_RCT | RE | 2022_RCT_I22453PG | I22453PG | TI-47W | 9 | 2022 | 305000 | 0 | 0 | 330881.38 | NO |  |  |  | 1