## PORTADA
COMUNICACIÓN RESULTADO CÁLCULO PLANES INVERSIÓN DISTRIBUCIÓN PERIODO 2023-2025
Código Distribuidora | R1-018
Empresa | ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A.
Registro | 20220300000027459254

## PI_20232025_MACRO
CUADRO RESUMEN MACROECONOMICOS PERIODO 2023-2025
Datos Generales | 2023
Crecimiento PIB | 5.2
PIB Previsto (M€) | 1384563.075
Límite de inversión total sectorial (M€) | 1799.932
Incremento de demanda del sistema | 1.7
FRRInj | 1.0849
2023
Retribución Sectorial considerada (€) | 5271633110
Retribución Empresa considerada (€) | 20638303
Representatividad de la distribuidora (%) | 0.3915%
2023
Fondos PRTR (art 8. RD 1125/2021, 21dic) (M€) | 373.24

## PI_20232025_RESUMEN
CUADRO RESUMEN 2023-2025 PARA EMPRESAS CON MÁS DE 100.000 CLIENTES CONECTADOS A SUS REDES
Datos por empresa a nivel nacional | 2023
Limite inversión empresa (€) | 7046679.77
Incremento de demanda previsto (MWh) | 0
Supera VPI por artículo 16.3 (si/no) | NO
Volumen total de inversión previsto incluyendo ayudas y cesiones (€) | 5345000
Ayudas previstas (€) | 0
Volumen de cesiones y financiaciones previstas (€) | 225000
% VPI en Baja Tensión sobre el total | 10%
TOTAL INVERSIÓN CON DERECHO A RETRIBUCIÓN DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA (VPI) (€) | 5554467.74
| 2023 | Los valores que aquí se recogen para AY_PRTRn y VPI_PRTRn se corresponden con los resultados del análisis realizado por la CNMC sobre los planes de inversión del periodo 2023-2025 conforme a lo estabalecido en el artículo 16.4 del Real Decreto 1048/2013 y la D.T.U. 1.c) del Real Decreto 1125/2021. Todo ello sin perjuicio de los valores que finalmente resulten conforme a lo dispuesto en los artículos 9.3, 10.4 y 10.5 del mentado Real Decreto 1125/2021, de 21 de diciembre.
Propuesta Ayudas FONDOS para proyectos PRTR de la Empresa Distribuidora (AY_PRTRn) (€)* | 0
Propuesta total de Cargo a Peajes para proyectos PRTR de la Empresa Distribuidora (VPI_PRTRn) (€)** | 0
* Importe ya descontado en la propuesta de VPI23
** Importe incluido en la propuesya de VPI23

## PI_20232025_RESUMEN_CCAA
Desglose autonómico
CCAA | Periodo | VPI (€) | AY_PRTR (€) | VPI_PRTR (€) | Informe Favorable de la CCAA (si/no)
9 | 2023 | 5554467.74

## PI_20232025_PROYECTOS
COD_PROYECTO | NOMBRE | CODIGO_CCAA_1 | CODIGO_CCAA_2 | MEMO_DESCRIPTIVA | VOL_TOTAL_INV_PREV_PROY | AYUDAS_PRV_PROY | FINANCIACION_PRV_PROY
2023_GR_LBTA_Fachada | LBTA_Fachada_AUMENTO_CAPACIDAD | 9 | 9 | Nuevos tramos de Lineas BT aereas sobre fachada para aumento de capacidad | 25000 | 0 | 0
2023_GR_LBTA_Poste | LBTA_Poste_AUMENTO_CAPACIDAD | 9 | 9 | Nuevos tramos de Lineas BT aereas sobre poste para aumento de capacidad | 50000 | 0 | 0
2023_GR_LBTS | LBTS_AUMENTO_CAPACIDAD | 9 | 9 | Nuevos tramos de Lineas BT subterraneas para aumento de capacidad | 150000 | 0 | 0
2023_GR_LMTA1 | LMTA1_AUMENTO_CAPACIDAD | 9 | 9 | Nuevos/modificación tramos de Lineas MT aereas LA-56 para aumento de capacidad | 110000 | 0 | 0
2023_GR_LMTA2 | LMTA2_AUMENTO_CAPACIDAD | 9 | 9 | Nuevos/modificación tramos de Lineas MT aereas LA-110 para aumento de capacidad | 280000 | 0 | 0
2023_GR_LMTS | LMTS_AUMENTO_CAPACIDAD | 9 | 9 | Nuevos/modificación tramos de Lineas MT subterraneas para aumento de capacidad | 150000 | 0 | 0
2023_LBTA_Fachada | LBTA_Fachada | 9 | 9 | Nuevos tramos de Lineas BT aereas sobre fachada | 30000 | 0 | 5000
2023_LBTA_Poste | LBTA_Poste | 9 | 9 | Nuevos tramos de Lineas BT aereas sobre poste | 65000 | 0 | 15000
2023_LBTS | LBTS | 9 | 9 | Nuevos tramos de Lineas BT subterraneas | 200000 | 0 | 50000
2023_LMTA1 | LMTA1 | 9 | 9 | Nuevos tramos de Lineas MT aereas LA-56 | 70000 | 0 | 30000
2023_LMTA2 | LMTA2 | 9 | 9 | Nuevos tramos de Lineas MT aereas LA-110 | 75000 | 0 | 30000
2023_LMTS | LMTS | 9 | 9 | Nuevos tramos de Lineas MT subterraneas | 245000 | 0 | 45000
2023_NCT | NCT | 9 | 9 | Nuevos Centros de Transformación | 125000 | 0 | 50000
2023_NPOS_MT_ER_AMETLL | 2023_NUEPOS_20KV_ER_AMETLLA | 9 | 9 | Nuevas posiciones de 20 kV y nueva màquina en ER AMETLLA FASE II | 700000 | 0 | 0
2023_RCT | RCT | 9 | 9 | Reforma Tecnológica Centros de Transformación | 295000 | 0 | 0
2023_REF_ER_MAQUINA_RE | REF_ER_MAQUINA_REG | 9 | 9 | Reforma tecnologica de los reguladores automàticos de tomas de máquina de las SE | 65000 | 0 | 0
2023_REF_ER_PROTEC_L | REF_ER_PROTEC_L | 9 | 9 | Reforma tecnologica de los relés de proteccion de línia de las SE | 30000 | 0 | 0
2023_REF_ER_PROTEC_T | REF_ER_PROTEC_T | 9 | 9 | Reforma tecnologica de los relés de proteccion de máquina de las SE | 30000 | 0 | 0
2023_SUPERV_CT_BT | Supervisión en BTde CTs III | 9 | 9 | Equipos y software para la supervisión de BT de los CTs. Fase III | 800000 | 0 | 0
2023_011 | 2023_011_RTU_AT | 9 | 9 | Reforma tecnologica de remotas para la digitalización de la red | 200000 | 0 | 0
2023_021 | 2023_021_N_RTU_MT | 9 | 9 | Instalación de nuevas remotas en CTs para la digitalización de la red | 450000 | 0 | 0
2023_022 | 2023_022_N_RTU_AT | 9 | 9 | Instalación de nuevas remotas en SE para la digitalización de la red | 100000 | 0 | 0
2023_04 | 2023_ER_LE | 9 | 9 | Nueva ER-LE en St. Pau | 450000 | 0 | 0
2023_06 | Varios COX | 9 | 9 | Fucniones avanzadas SCADA para el Centro de Control | 100000 | 0 | 0
2023_071 | 2023_071_COX_COMU_FIS | 9 | 9 | Red de comunicaciones para Telecontrol y supervisión de la Red. | 550000 | 0 | 0
2023_08 | Elementos de Fiabilidad | 9 | 9 | Nuevos elementos de Fiabilidad | 20000 | 0 | 0

## PROYECTOS_PRTR_2023
COD_PROYECTO | NOMBRE | MEMO_DESCRIPTIVA | VOL_TOTAL_INV_PREV_PRTR | AYUDAS_PRTR | VPI_RETRIBUIBLE_PRTR

## PI_20232025_LAT
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | COD_TIPO_INST | CODIGO_CCAA_1 | CODIGO_CCAA_2 | ANIO_PREV_APS | LONGITUD_PRV | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR | AYUDAS_PRTR | VPI_RETRIBUIBLE_PRTR | ACTIVO
2023_GR_LMTA1 | GR | 2023_GR_LMTA1_I20411JP | I20411JP | TI-9VX | 9 | 9 | 2023 | 1.2 | 110000 | 0 | 0 | 119334.27 | NO | NO |  |  | 1
2023_GR_LMTA2 | GR | 2023_GR_LMTA2_I20411MP | I20411MP | TI-9VY | 9 | 9 | 2023 | 1.2 | 280000 | 0 | 0 | 303759.95 | NO | NO |  |  | 1
2023_GR_LMTS | GR | 2023_GR_LMTS_I20471PP | I20471PP | TI-18VY | 9 | 9 | 2023 | 2 | 150000 | 0 | 0 | 162728.55 | NO | NO |  |  | 1
2023_LMTA1 | RR | 2023_LMTA1_I20411JP | I20411JP | TI-9VX | 9 | 9 | 2023 | 1.2 | 70000 | 0 | 30000 | 43394.28 | NO | NO |  |  | 1
2023_LMTA2 | RE | 2023_LMTA2_I20411MP | I20411MP | TI-9VY | 9 | 9 | 2023 | 1.2 | 75000 | 0 | 30000 | 48818.56 | NO | NO |  |  | 1
2023_LMTS | RR | 2023_LMTS_I20471PP | I20471PP | TI-18VY | 9 | 9 | 2023 | 2 | 245000 | 0 | 45000 | 216971.4 | NO | NO |  |  | 1
2023_04 | RE | 2023_ER_LE | I20371RU | TI-16VY | 9 | 9 | 2023 | 0.2 | 100000 | 0 | 0 | 108485.7 | NO | NO |  |  | 1
2024_GR_LMTA2 | GR | 2024_GR_LMTA2_I20411MP | I20411MP | TI-9VY | 9 | 9 | 2024 | 1.2 | 100000 | 0 | 0 | 108485.7 | NO | NO |  |  | 1
2024_GR_LMTS | GR | 2024_GR_LMTS_I20471PP | I20471PP | TI-18VY | 9 | 9 | 2024 | 2 | 175000 | 0 | 0 | 189849.97 | NO | NO |  |  | 1
2024_LMTA1 | RR | 2024_LMTA1_I20411JP | I20411JP | TI-9VX | 9 | 9 | 2024 | 1.2 | 190000 | 0 | 30000 | 173577.12 | NO | NO |  |  | 1
2024_LMTA2 | RE | 2024_LMTA2_I20411MP | I20411MP | TI-9VY | 9 | 9 | 2024 | 1.2 | 115000 | 0 | 30000 | 92212.84 | NO | NO |  |  | 1
2024_LMTS | RR | 2024_LMTS_I20471PP | I20471PP | TI-18VY | 9 | 9 | 2024 | 2 | 120000 | 0 | 45000 | 81364.27 | NO | NO |  |  | 1
2024_03 | RR | 2024_ERs_GRANOLLERS | I20371RU | TI-16VY | 9 | 9 | 2024 | 0.2 | 100000 | 0 | 0 | 108485.7 | NO | NO |  |  | 1
2025_GR_LMTA1 | GR | 2025_GR_LMTA1_I20411JP | I20411JP | TI-9VX | 9 | 9 | 2025 | 1.2 | 112000 | 0 | 0 | 121503.98 | NO | NO |  |  | 1
2025_GR_LMTA2 | GR | 2025_GR_LMTA2_I20411MP | I20411MP | TI-9VY | 9 | 9 | 2025 | 1.2 | 129500 | 0 | 0 | 140488.98 | NO | NO |  |  | 1
2025_GR_LMTS | GR | 2025_GR_LMTS_I20471PP | I20471PP | TI-18VY | 9 | 9 | 2025 | 2 | 175000 | 0 | 0 | 189849.97 | NO | NO |  |  | 1
2025_LMTA1 | RR | 2025_LMTA1_I20411JP | I20411JP | TI-9VX | 9 | 9 | 2025 | 1.2 | 78000 | 0 | 30000 | 52073.14 | NO | NO |  |  | 1
2025_LMTA2 | RE | 2025_LMTA2_I20411MP | I20411MP | TI-9VY | 9 | 9 | 2025 | 1.2 | 85500 | 0 | 30000 | 60209.56 | NO | NO |  |  | 1
2025_LMTS | RR | 2025_LMTS_I20471PP | I20471PP | TI-18VY | 9 | 9 | 2025 | 2 | 120000 | 0 | 45000 | 81364.27 | NO | NO |  |  | 1
2025_03 | RR | 2025_ERs_GRANOLLERS | I20371RU | TI-16VY | 9 | 9 | 2025 | 0.2 | 150000 | 0 | 0 | 162728.55 | NO | NO |  |  | 1

## PI_20232025_LBT
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | COD_TIPO_INST | CODIGO_CCAA_1 | CODIGO_CCAA_2 | ANIO_PREV_APS | LONGITUD_PRV | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR | AYUDAS_PRTR | VPI_RETRIBUIBLE_PRTR | ACTIVO
2023_GR_LBTA_Fachada | GR | 2023_GR_LBTA_Fachada_I | I20541DB | TI-12Y | 9 | 9 | 2023 | 1.5 | 25000 | 0 | 0 | 27121.42 | NO | NO |  |  | 1
2023_GR_LBTA_Poste | GR | 2023_GR_LBTA_Poste_I20 | I20511DB | TI-11Y | 9 | 9 | 2023 | 1 | 50000 | 0 | 0 | 54242.85 | NO | NO |  |  | 1
2023_GR_LBTS | GR | 2023_GR_LBTS_I20571FB | I20571FB | TI-20Y | 9 | 9 | 2023 | 2.2 | 150000 | 0 | 0 | 162728.55 | NO | NO |  |  | 1
2023_LBTA_Fachada | RE | 2023_LBTA_Fachada_I205 | I20541DB | TI-12Y | 9 | 9 | 2023 | 1.5 | 30000 | 0 | 5000 | 27121.42 | NO | NO |  |  | 1
2023_LBTA_Poste | RE | 2023_LBTA_Poste_I20511 | I20511DB | TI-11Y | 9 | 9 | 2023 | 1 | 65000 | 0 | 15000 | 54242.85 | NO | NO |  |  | 1
2023_LBTS | RR | 2023_LBTS_I20571FB | I20571FB | TI-20Y | 9 | 9 | 2023 | 2.2 | 200000 | 0 | 50000 | 162728.55 | NO | NO |  |  | 1

## PI_20232025_IBO
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | CODIGO_CCAA_1 | ANIO_PREV_ES | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR | AYUDAS_PRTR | VPI_RETRIBUIBLE_PRTR | ACTIVO
2023_SUPERV_CT_BT | RR | 2023_SUPERV_CT_BT_I290 | I2900011 | 9 | 2023 | 800000 | 0 | 0 | 867885.58 | NO | NO |  |  | 1

## PI_20232025_POSICIONES
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | COD_TIPO_INST | CODIGO_CCAA_1 | ANIO_PREV_APS | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR | AYUDAS_PRTR | VPI_RETRIBUIBLE_PRTR | ACTIVO
2023_NPOS_MT_ER_AMETLL | GR | 2023_NUEPOS_20KV_ER_AM | I28C2A1P | TI-102V | 9 | 2023 | 250000 | 0 | 0 | 271214.25 | NO | NO |  |  | 1
2023_REF_ER_PROTEC_L | RE | 2023_REF_ER_PROTEC_L_I | I28B2A1U | TI-95V | 9 | 2023 | 30000 | 0 | 0 | 32545.71 | NO | NO |  |  | 1
2023_REF_ER_PROTEC_T | RE | 2023_REF_ER_PROTEC_T_I | I28B2A2U | TI-95V | 9 | 2023 | 30000 | 0 | 0 | 32545.71 | NO | NO |  |  | 1
2023_04 | RE | 2023_ER_LE | I28B2A1U | TI-95V | 9 | 2023 | 350000 | 0 | 0 | 379699.94 | NO | NO |  |  | 1

## PI_20232025_MAQUINAS
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | COD_TIPO_INST | CODIGO_CCAA_1 | ANIO_PREV_APS | CAPACIDAD_PRV | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR | AYUDAS_PRTR | VPI_RETRIBUIBLE_PRTR | ACTIVO
2023_NPOS_MT_ER_AMETLL | GR | 2023_NUEPOS_20KV_ER_AM | I27341F0 | TI-164V | 9 | 2023 | 10 | 450000 | 0 | 0 | 488185.64 | NO | NO |  |  | 1
2023_REF_ER_MAQUINA_RE | RE | 2023_REF_ER_MAQUINA_RE | I27341D0 | TI-164V | 9 | 2023 | 10 | 65000 | 0 | 0 | 70515.7 | NO | NO |  |  | 1

## PI_20232025_DESPACHOS
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | CODIGO_CCAA_1 | ANIO_PREV_APS | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR | AYUDAS_PRTR | VPI_RETRIBUIBLE_PRTR | ACTIVO
2023_011 | RE | 2023_011_RTU_AT | I2362100 | 9 | 2023 | 200000 | 0 | 216971.4 | NO | NO |  |  | 1
2023_021 | RR | 2023_021_N_RTU_MT | I2362200 | 9 | 2023 | 450000 | 0 | 488185.64 | NO | NO |  |  | 1
2023_022 | RR | 2023_022_N_RTU_AT | I2362100 | 9 | 2023 | 100000 | 0 | 108485.7 | NO | NO |  |  | 1
2023_06 | RR | 2023_06_COX_3 | I2361200 | 9 | 2023 | 100000 | 0 | 108485.7 | NO | NO |  |  | 1
2023_071 | RR | 2023_071_COX_COMU_FIS | I2363100 | 9 | 2023 | 550000 | 0 | 596671.34 | NO | NO |  |  | 1

## PI_20232025_FIABILIDAD
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | COD_TIPO_INST | CODIGO_CCAA_1 | ANIO_PREV_APS | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR | AYUDAS_PRTR | VPI_RETRIBUIBLE_PRTR | ACTIVO
2023_08 | RR | 2023_08_FIABILIDAD | I2640712 | TI-187 | 9 | 2023 | 20000 | 0 | 0 | 21697.14 | NO | NO |  |  | 0

## PI_20232025_CTs
COD_PROYECTO | FINALIDAD | IDENTIFICADOR_PY | CINI_PRV | COD_TIPO_INST | CODIGO_CCAA_1 | ANIO_PREV_APS | VOL_INV_PREV | AYUDAS_PRV | FINANCIACION_PRV | VPI_RETRIBUIBLE | ART_16_3 | ACTUACION_ELEGIBLE_PRTR | AYUDAS_PRTR | VPI_RETRIBUIBLE_PRTR | ACTIVO
2023_NCT | ND | 2023_NCT_I22453PH | I22453PH | TI-48W | 9 | 2023 | 125000 | 0 | 50000 | 81364.27 | NO | NO |  |  | 1
2023_RCT | RE | 2023_RCT_I22453PG | I22453PG | TI-47W | 9 | 2023 | 295000 | 0 | 0 | 320032.81 | NO | NO |  |  | 1