## Notas
Fecha de publicación: | 2026-04-16 | Hora: | 10:00 | - | Vigente

## Demanda
CAPACIDADES ACCESO DE DEMANDA
Gestor de red | Provincia | Municipio | Coordanada UTM X ERTS89-31N | Coordenada UTM Y ERTS89-31N | Subestación | Nivel de Tensión (kV) | Capacidad firme disponible (MW) | Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias | Capacidad de acceso firme de demanda ocupada (MW) | Capacidad de acceso firme admitida y no evaluada (MW) | Posiciones ocupadas | Posiciones libres | Nudo 0* | Comentarios
R1-018 | BARCELONA | Garriga, La | 439369.6806 | 4613488.8742 | ER-1019 | 20 | 2.42 | 0 | 3.42 | 0 | - | - | 0
R1-018 | BARCELONA | Garriga, La | 439369.6806 | 4613488.8742 | ER-1019 | 40 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Garriga, La | 439369.6806 | 4613488.8742 | ER-1019 | 5 | 4.6 | 0 | 2.6 | 0 | - | - | 0 | 2.5
R1-018 | BARCELONA | Seva | 437675.5644 | 4632364.455 | ER-1016 | 20 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Seva | 437675.5644 | 4632364.455 | ER-1016 | 40 | 7.26 | 0 | 11.4 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Seva | 437675.5644 | 4632364.455 | ER-1016 | 5 | 4.8 | 0 | 2.4 | 0 | - | - | 0 | 2.5
R1-018 | BARCELONA | Bigues i Riells del Fai | 435063.4296 | 4613060.6032 | ER-1033 | 20 | 5.02 | 0 | 3.98 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Bigues i Riells del Fai | 435063.4296 | 4613060.6032 | ER-1033 | 40 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Bigues i Riells del Fai | 435063.4296 | 4613060.6032 | ER-1033 | 5 | 5.3 | 0 | 3.7 | 0 | - | - | 0 | 2.5
R1-018 | BARCELONA | Balenyà | 436742.1732 | 4630178.9968 | ER-1034 | 20 | 0.78 | 0 | 8.22 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Balenyà | 436742.1732 | 4630178.9968 | ER-1034 | 40 | 7.26 | 0 | 11.4 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Balenyà | 436742.1732 | 4630178.9968 | ER-1034 | 5 | 5.7 | 0 | 3.3 | 0 | - | - | 0 | 2.5
R1-018 | BARCELONA | Balenyà | 435861.1633 | 4632364.2625 | ER-1023 | 20 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Balenyà | 435861.1633 | 4632364.2625 | ER-1023 | 40 | 5.55 | 0 | 6.3 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Balenyà | 435861.1633 | 4632364.2625 | ER-1023 | 5 | 1.07 | 0 | 4.6 | 0 | - | - | 0 | 2.5
R1-018 | BARCELONA | Centelles | 434611.7312 | 4628697.7285 | ER-1017 | 40 | 18.93 | 0 | 23.57 | 6.53 | - | - | 0 | 3,4,5
R1-018 | GIRONA | Vallfogona de Ripollès | 444039.6062 | 4671853.213 | ER-1007 | 40 | 1.86 | 0 | 16.8 | 0 | - | - | 0 | 4.5
R1-018 | GIRONA | Vallfogona de Ripollès | 444039.6062 | 4671853.213 | ER-1007 | 5 | 0.34 | 0 | 0.2 | 0 | - | - | 0 | 2,4,5
R1-018 | BARCELONA | Franqueses del Vallès, Les | 440241.966 | 4610346.2142 | ER-1036 | 20 | 3.23 | 0 | 25.57 | 0 | - | - | 0 | 3.5
R1-018 | BARCELONA | Franqueses del Vallès, Les | 440241.966 | 4610346.2142 | ER-1036 | 40 | 4.4 | 0 | 36.4 | 23.854 | - | - | 0 | 3.5
R1-018 | BARCELONA | Centelles | 435716.0849 | 4628009.3003 | ER-1018 | 40 | 1.47 | 0 | 23.47 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Centelles | 435716.0849 | 4628009.3003 | ER-1018 | 5 | 0.3 | 0 | 3.3 | 0 | - | - | 0 | 2.5
R1-018 | BARCELONA | Garriga, La | 440271.6852 | 4614777.9329 | ER-1037 | 20 | 12.15 | 0 | 3.9 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Garriga, La | 440271.6852 | 4614777.9329 | ER-1037 | 40 | 1.27 | 0 | 10.58 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Garriga, La | 440271.6852 | 4614777.9329 | ER-1037 | 5 | 14.1 | 0 | 3.9 | 0 | - | - | 0 | 2.5
R1-018 | BARCELONA | Seva | 437103.3722 | 4627368.0846 | ER-1031 | 20 | 3.97 | 0 | 1.7 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Seva | 437103.3722 | 4627368.0846 | ER-1031 | 40 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Seva | 437103.3722 | 4627368.0846 | ER-1031 | 5 | 3.67 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 2.5
R1-018 | BARCELONA | Granollers | 440511.0539 | 4607259.1095 | ER-1020 | 40 | 8.26 | 0 | 10.4 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Granollers | 440511.0539 | 4607259.1095 | ER-1020 | 5 | 4.2 | 0 | 3 | 0 | - | - | 0 | 2.5
R1-018 | BARCELONA | Masies de Roda, Les | 442080.8869 | 4648343.1823 | ER-1014 | 40 | 2.66 | 0 | 16 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Masies de Roda, Les | 442080.8869 | 4648343.1823 | ER-1014 | 5 | 3.57 | 0 | 2.1 | 0 | - | - | 0 | 2.5
R1-018 | BARCELONA | Sant Martí de Centelles | 437420.6419 | 4624391.8861 | ER-1024 | 20 | 1.14 | 0 | 1.7 | 0 | - | - | 0
R1-018 | BARCELONA | Sant Martí de Centelles | 437420.6419 | 4624391.8861 | ER-1024 | 40 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Sant Martí de Centelles | 437420.6419 | 4624391.8861 | ER-1024 | 5 | 0.84 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 2
R1-018 | BARCELONA | Garriga, La | 440511.6561 | 4616266.2277 | ER-1029 | 20 | 0.23 | 0 | 6.97 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Garriga, La | 440511.6561 | 4616266.2277 | ER-1029 | 40 | 4.05 | 0 | 7.8 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Garriga, La | 440511.6561 | 4616266.2277 | ER-1029 | 5 | 3.3 | 0 | 3.9 | 0 | - | - | 0 | 2.5
R1-018 | BARCELONA | Granollers | 440441.6202 | 4606714.5417 | ER-1022 | 20 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Granollers | 440441.6202 | 4606714.5417 | ER-1022 | 5 | 1.8 | 0 | 5.4 | 0 | - | - | 0 | 2.5
R1-018 | BARCELONA | Tona | 436389.3479 | 4633256.7432 | CT-0058 | 20 | 1.4 | 0 | 7.6 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Tona | 436389.3479 | 4633256.7432 | CT-0058 | 5 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | - | - | 0 | 2.5
R1-018 | GIRONA | Sant Pau de Segúries | 447587.2475 | 4679088.5676 | ER-1035 | 20 | 1.835 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | GIRONA | Sant Pau de Segúries | 447587.2475 | 4679088.5676 | ER-1035 | 3 | 2.735 | 0 | 0.1 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | GIRONA | Sant Pau de Segúries | 447587.2475 | 4679088.5676 | ER-1035 | 40 | 1.86 | 0 | 16.8 | 0 | - | - | 0 | 2.5
R1-018 | BARCELONA | Sant Pere de Torelló | 442179.1796 | 4658327.7198 | ER-1013 | 20 | 2 | 0 | 6 | 5 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Sant Pere de Torelló | 442179.1796 | 4658327.7198 | ER-1013 | 40 | 2.16 | 0 | 16.5 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Sant Pere de Torelló | 442179.1796 | 4658327.7198 | ER-1013 | 5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 2.5
R1-018 | BARCELONA | Santa Eulàlia de Ronçana | 436334.4332 | 4610422.5159 | ER-1030 | 40 | 6.55 | 0 | 5.3 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Santa Eulàlia de Ronçana | 436334.4332 | 4610422.5159 | ER-1030 | 5 | 1.9 | 0 | 5.3 | 0 | - | - | 0 | 2.5
R1-018 | BARCELONA | Taradell | 440364.0046 | 4636225.3766 | ER-1015 | 40 | 7.26 | 0 | 11.4 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Taradell | 440364.0046 | 4636225.3766 | ER-1015 | 5 | 1.44 | 0 | 1.4 | 0 | - | - | 0 | 2.5
R1-018 | BARCELONA | Granollers | 440472.9542 | 4606783.3801 | ER-1021 | 40 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Vic | 440512.5639 | 4645125.5618 | ER-1038 | 20 | 28.7 | 0 | 25.3 | 0 | - | - | 0 | 3
R1-018 | BARCELONA | Vic | 440512.5639 | 4645125.5618 | ER-1038 | 40 | 13.8 | 0 | 25.3 | 0 | - | - | 0 | 3
R1-018 | GIRONA | Vidrà | 443265.7039 | 4663799.0442 | ER-1011 | 40 | 1.86 | 0 | 16.8 | 0 | - | - | 0 | 4.5
R1-018 | GIRONA | Vidrà | 443265.7039 | 4663799.0442 | ER-1011 | 5 | 1.58 | 0 | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 2,4,5
R1-018 | BARCELONA | Santa Eulàlia de Ronçana | 435613.3056 | 4612007.5008 | ER-1027 | 20 | 5.6 | 0 | 3.4 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Santa Eulàlia de Ronçana | 435613.3056 | 4612007.5008 | ER-1027 | 40 | 13.36 | 0 | 5.3 | 0 | - | - | 0 | 5
R1-018 | BARCELONA | Santa Eulàlia de Ronçana | 435613.3056 | 4612007.5008 | ER-1027 | 5 | 3.7 | 0 | 5.3 | 0 | - | - | 0 | 2.5
R1-018 | BARCELONA | Esquirol, L' | 447185.7327 | 4653312.7057 | ER-1028 | 25 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | - | - | 0 | 4.5
R1-018 | BARCELONA | Esquirol, L' | 447185.7327 | 4653312.7057 | ER-1028 | 5 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | - | - | 0 | 2,4,5